| 威海卫康复医院第一批次医疗设备询价清单. |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 档次 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| 1 | 空气消毒机 | 73台 | 中高档 |  |  |  |
| 2 | 移动式空气消毒机 | 3台 | 中高档 |  |  |  |
| 3 | 吊顶式空气消毒机 | 11台 | 中高档 |  |  |  |
| 4 | 两联观片灯 | 5台 | 中档 |  |  |  |
| 5 | 手术床 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 6 | 手术室吊塔 | 4套 | 高档 |  |  |  |
| 7 | 无影灯 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 8 | 胃肠镜专用设备吊塔 | 4台 | 中高档 |  |  |  |
| 9 | B2双人生物安全柜 | 4台 | 中高档 |  |  |  |
| 10 | 紫外线灯（吊顶） | 63台 | 中档 |  |  |  |
| 11 | 无油空气压缩机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 12 | 中央负压（支持10台牙椅） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 13 | 吊桥 | 6台 | 中高档 |  |  |  |
| 14 | 血液透析机 | 25台 | 高档 |  |  |  |
| 15 | 血液透析滤过机 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 16 | 煎煮一体锅 | 5台 | 高档 |  |  |  |
| 17 | 净水设备 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 18 | 全自动智能煎药机 | 48台 | 高档 |  |  |  |
| 19 | 全自动中药饮片调剂设备 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 20 | 收膏锅 | 4台 | 高档 |  |  |  |
| 21 | 蒸汽发声器 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 22 | 中药包装机 | 12台 | 高档 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢治疗车（三层定制700mm*450mm*960mm） | 15台 | 高档 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢治疗车（三 层定制900mm*450mm*960mm） | 10台 | 高档 |  |  |  |
| 25 | 大孔径振荡器 | 5台 | 高档 |  |  |  |
| 26 | 恒温箱 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 27 | 护栏推车 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 28 | 货箱式物流机器人 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 29 | 超净配药器 | 4台 | 高档 |  |  |  |
| 30 | 自动贴签机（智能熔煤货架） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 31 | 药品阴凉柜（双开门）8-20°c | 4台 | 高档 |  |  |  |
| 32 | 针剂药品智能储存发放系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 33 | 门诊药房智能化设备 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 34 | 住院药房智能化设备 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 35 | 智能分拣机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 36 | 医用冷藏柜2-8°c | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 37 | 超高端螺旋CT | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 38 | 动态心电图仪 | 6台 | 中档 |  |  |  |
| 39 | 动态血压仪 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 40 | 多导电生理（三维标测） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 41 | 射频消融仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 42 | 防辐射帽（无铅） | 15顶 | 中档 |  |  |  |
| 43 | 防辐射围脖（无铅） | 15件 | 中档 |  |  |  |
| 44 | 分体式防辐射裙（无铅） | 15件 | 中档 |  |  |  |
| 45 | 高频电刀 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 46 | 脚踏凳组（不锈钢） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 47 | 可调节推拉射线防护架 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 48 | 器械三套车 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 49 | 手术器械车 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 50 | 台式彩超 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 51 | 体外临时起搏器 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 52 | 心电监护仪 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 53 | 移动OCT | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 54 | 移动式铅屏风 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 55 | 自动长骨拼接软件+架子 | 1台 | 中档 |  |  | 配备已采购GE双板多功能电动悬吊DR（型号Definium Tempo）使用 |
| 56 | 等离子射频消融仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 57 | 肺功能仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 58 | 脑电图仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 59 | 肌电图仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 60 | TCT制片染色一体机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 61 | 包埋机（带生物通风柜） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 62 | 冰冻染色机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 63 | 病理标本冰冻机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 64 | 病理标本激光打号机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 65 | 病理标本取材台 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 66 | 玻片存放柜 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 67 | 恒温孵育箱 | 3台 | 中档 |  |  |  |
| 68 | 烤片机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 69 | 蜡片存放柜 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 70 | 免疫组化仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 71 | 染色机（染色封片一体机带生物通风柜） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 72 | 石蜡切片机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 73 | 摊片机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 74 | 脱水机（带通风柜） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 75 | 光学显微镜 | 8台 | 中高档 |  |  |  |
| 76 | 特殊显微镜(带自动识别，图像采集)(诊断用) | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 77 | 荧光显微镜(带自动识别，图像采集) | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 78 | 离心机（48孔） | 9台 | 中档 |  |  |  |
| 79 | 切割机（锯骨机） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 80 | 修蜡仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 81 | 冷台 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 82 | 数字病理切片扫描仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 83 | 防爆柜 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 84 | 晾片柜 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 85 | 冷藏柜 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 86 | 病理标本柜存储柜 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 87 | UPS不间断电源 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 88 | 生化免疫前处理＋轨道 | 1套 | 高档 |  |  | 需与已招标的生化仪（迈瑞BS-2800M）2台,血凝分析仪（迈瑞CX-9000）2台,血液分析仪（迈瑞CAL-7000）1台,免疫分析仪（CL-8200i）2台配套使用 |
| 89 | 医用洁净工作台 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 90 | 96孔离心机 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 91 | 低温冷冻冰箱（-25度到-35度） | 5台 | 中档 |  |  |  |
| 92 | 低温冷冻冰箱(-80度） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 93 | 电解质分析仪 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 94 | 孵育箱（20-22度） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 95 | 孵育箱（二氧化碳） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 96 | 孵育箱（普通） | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 97 | 妇科微生态全自动分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 98 | 干式生化分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 99 | 高速离心机（24孔） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 100 | 高压蒸汽灭菌锅 | 3台 | 中档 |  |  |  |
| 101 | 火焰接种器 | 3台 | 中档 |  |  |  |
| 102 | 尿素呼气试验（C13） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 103 | 全自动大便沉渣分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 104 | 全自动蛋白分析仪 | 1台 | 中高档 |  |  |  |
| 105 | 全自动过敏原分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 106 | 全自动免疫分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 107 | 全自动尿沉渣分析仪（尿沉渣和尿干化一体机） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 108 | 全自动生化免疫一体机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 109 | 血液分析推片机和阅片机 | 1套 | 高档 |  |  | 需与已招标血液分析仪（迈瑞CAL-7000）相匹配，并同时接入流水线 |
| 110 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 111 | 全自动血球分析仪（CRP+SAA)一体机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 112 | 甩片机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 113 | 水浴箱 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 114 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 115 | 特种蛋白分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 116 | 微量元素全自动分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 117 | 旋涡混合器 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 118 | 血沉仪 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 119 | 血培养仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 120 | 血栓弹力图 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 121 | 全自动血型分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 122 | 血小板恒温震荡箱 | 1台 | 中高档 |  |  |  |
| 123 | 循环式冰冻血浆解冻箱 | 1台 | 中高档 |  |  |  |
| 124 | 厌氧培养罐 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 125 | 荧光显微镜 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 126 | 掌上离心机 | 3台 | 中档 |  |  |  |
| 127 | 质谱仪(维生素类检测) | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 128 | 质谱仪（细菌鉴定） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 129 | 尿干化学分析仪 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 130 | 血气分析仪 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 131 | 采血条码打印机 | 11台 | 中档 |  |  |  |
| 132 | 恒温金属水浴箱 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 133 | 核酸提取仪配备移液器 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 134 | 微量离心机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 135 | 高速台式离心机（12孔/8联排） | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 136 | 实时荧光定量PCR仪 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 137 | 组合式采血台（配置分拣机+气动传输） | 1套 | 高档 |  |  | 需与（生化免疫前处理＋轨道）流水线接入 |
| 138 | 2.5米对数视力表 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 139 | 便携彩超 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 140 | 耳鼻喉综合治疗台（含全高清内镜系统） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 141 | 肺功能仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 142 | 精神压力分析仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 143 | 全身健康扫描系统（人体电阻抗测量仪） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 144 | 体重管理体适能测评系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 145 | 心身健康管理系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 146 | 智能导诊机器人 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 147 | 智能子午流注开穴系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 148 | 中医体质辨识系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 149 | 中医综合诊断系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 150 | 多导睡眠检测仪（系统+设备） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 151 | 频谱热疗舱 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 152 | 呼吸分析仪（营养代谢仪） | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 153 | UPS不间断电源（3kvA) | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 154 | 接种台小冰箱（配套） | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 155 | 智慧化预防接种工作站 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 156 | 脑机接口-三维核心肌群评估训练系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 157 | 天轨系统电动移位机 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 158 | 智能减重平衡评估训练系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 159 | 蝶形浴 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 160 | 活氧气泡按摩系统 | 4台 | 高档 |  |  |  |
| 161 | 小腿和脚漩涡水疗机 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 162 | 下肢和脊柱漩涡水疗机 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 163 | 上肢漩涡水疗机 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 164 | 四肢电浴 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 165 | 移动水下按摩设备 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 166 | 移动搬运器 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 167 | 喷射治疗槽 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 168 | 水中运动康复训练器 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 169 | 水疗按摩床 | 6张 | 高档 |  |  |  |
| 170 | 康复一体化系统（智能管理） | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 171 | 脑机接口-思维打字系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 172 | 脑机接口-下肢外骨骼机器人 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 173 | 脑机接口-多关节等速力量测试康复训练仪 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 174 | 脑机交互上下肢主被动康复训练仪 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 175 | 脑机交互手功能康复训练仪 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 176 | 脑机接口-踝关节训练仪 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 177 | 脑机接口-上肢多维度康复运动训练系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 178 | 脑机接口-脑波心理状态训练系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 179 | 脑机接口-睡眠引导系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 180 | VTE静脉血栓栓塞症风险评估与防控软件系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 181 | 空气压力波治疗仪 | 30台 | 中档 |  |  |  |
| 182 | 智能化多关节运动功能评估与训练系统 | 2套 | 高档 |  |  |  |
| 183 | 核心肌群训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 184 | 压电式冲击波治疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 185 | 低温冲击镇痛仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 186 | 激光低频交变磁场治疗机 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 187 | 综合物理治疗系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 188 | 中医艾灸治疗舱 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 189 | 中医艾灸治疗床 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 190 | 熏蒸治疗机（全身舱式） | 5台 | 中档 |  |  |  |
| 191 | 熏蒸治疗机（手足舱式） | 7台 | 中档 |  |  |  |
| 192 | 熏蒸治疗机（台式） | 5台 | 中档 |  |  |  |
| 193 | 智能药浴机 | 12台 | 高档 |  |  |  |
| 194 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 195 | 智能红外光灸疗机 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 196 | 中频脊柱物理治疗系统 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 197 | 智能艾灸椅 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 198 | 髋部功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 199 | 腰背功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 200 | 下肢内收外展训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 201 | 骨盆功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 202 | 上肢内收外展训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 203 | 肘部功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 204 | 膝部功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 205 | 上肢下压功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 206 | 红外偏振光治疗仪 | 2台 | 中档 |  |  |  |
| 207 | 低周波治疗仪 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 208 | 经皮神经电刺激仪 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 209 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 3台 | 高档 |  |  |  |
| 210 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 8台 | 高档 |  |  |  |
| 211 | 电脑中频治疗仪 | 4台 | 中档 |  |  |  |
| 212 | 上肢功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 213 | 下肢功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 214 | 悬吊系统（成人款） | 2套 | 高档 |  |  |  |
| 215 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 216 | 吞咽舌肌评估训练仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 217 | 吞咽喉肌评估训练仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 218 | 全身功能训练机 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 219 | 等速肌力十件组合训练器 | 2套 | 高档 |  |  |  |
| 220 | 手功能热电治疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 221 | 儿童悬吊训练器 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 222 | 感觉统合训练套装 | 2套 | 高档 |  |  |  |
| 223 | 多感官训练室 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 224 | 多维感官训练评估系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 225 | 音乐律动教室 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 226 | 情景医院训练模块 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 227 | 情景超市训练模块 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 228 | 情景银行训练模块 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 229 | 情景交通训练模块 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 230 | 情景厨房训练模块 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 231 | 减重步态康复平台 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 232 | 儿童沙袋(绑式) | 6套 | 中档 |  |  |  |
| 233 | 儿童骑马机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 234 | 体操棒与抛接球(立式) | 2套 | 中档 |  |  |  |
| 235 | 儿童平衡板 | 1个 | 中档 |  |  |  |
| 236 | 深层肌肉振动治疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 237 | 儿童平衡木 | 2个 | 中档 |  |  |  |
| 238 | 儿童泡沫大积木 | 1套 | 中档 |  |  |  |
| 239 | 多媒体情景互动训练系统（主被动用） | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 240 | 舌肌训练器 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 241 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 242 | ABA认知卡片全套5寸 | 1套 | 中档 |  |  |  |
| 243 | 脑机接口-神经康复肌电生物反馈治疗系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 244 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 245 | 肢体运动康复仪 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 246 | 电针治疗仪 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 247 | 温热电针综合治疗仪 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 248 | 中康法汉语构音障碍评价量表评估箱 | 1套 | 中档 |  |  |  |
| 249 | 认知障碍康复评估训练软件 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 250 | 智能击打呐喊宣泄系统 | 1套 | 高档 |  |  |  |
| 251 | 无线低中频治疗仪 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 252 | 多关节主被动训练仪+智能情景互动康复训练系统 | 2套 | 高档 |  |  |  |
| 253 | 多体位医用诊疗床 | 1张 | 高档 |  |  |  |
| 254 | 认知康复诊断训练系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 255 | 全胸振荡排痰机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 256 | 经颅磁刺激器 | 2台 | 高档 |  |  |  |
| 257 | 智能蜡疗仪 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 258 | 脑电仿生低中频电治疗仪 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 259 | 红外光灸疗机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 260 | 中药熏蒸治疗机 | 1台 | 中档 |  |  |  |
| 261 | 听力统合训练系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 262 | 儿童综合测评系统 | 1台 | 高档 |  |  |  |
| 总报价：人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |